«____» __________ 20___г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №  _______  до камеры № _______ трассы __________________________________ ___________________________________________________________,

(наименование трубопроводов)

протяженностью ______м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением _______МПа (кгс/см2)  в течении ____мин. с наружным осмотром при давлении _______МПа (кгс/см2).

При испытании падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 200__ - 20____г.г.

Члены комиссии:

«____» __________ 20  __г.

АКТ

гидравлического испытания элеваторного узла управления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание элеваторного узла управления ________________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось  на давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 мин. , падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

«____» __________ 20 __г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления _______________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

«____» __________ 20__г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления  ________________________________

____________________________________________________________

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась __________ ____________________________________________________________

(методы, режим)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

«____» __________ 20__г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения производилась _______________________________________________ ____________________________________________________________

(методы, режим)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

«____» __________ 20 __г.

АКТ

на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии: