| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi БАБРУЙСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Асiповiцкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Сацыялiстычная, 24, 213760, г. Асiповiчы тэлефон/факс (8-02235) 2-69-18 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области БОБРУЙСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Осиповичская районная энергогазинспекция ул. Социалистическая, 24, 213760, г. Осиповичи телефон/факс (8-02235) 2-69-18 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |
| --- | --- | --- |
| 05.10.2022 № 11-01/507 |  |  |  |  |

# Руководителю предприятия

# (организации)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«Об обеспечении работы систем регулирования тепловой энергии»

На основании  требований  ТКП 458-2012 (02230)  «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», «Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» организациям - потребителям тепловой энергии, имеющим на своём балансе системы регулирования тепловой энергии необходимо:

1.  Обеспечить регулирование подачи теплового потока в системы отопления.

2. Поддерживать заданную температуру воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.

3. Установить контроль за соблюдением температурных графиков  в зависимости от температуры наружного воздуха и гидравлических режимов  по каждому тепловому пункту; при выявлении отклонений от заданных режимов  принимать меры по их приведению в соответствие утверждённому графику.

4. Обеспечить корректировку программ систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии в зданиях жилищного фонда, прошедших тепловую реабилитацию, а также в целях возможности снижения температуры внутри административных, производственных, общественных зданий в нерабочее время, праздничные и выходные дни для исключения нерационального использования тепловой энергии.

5. Обеспечить за счет качественной работы автоматики регулирования соответствие температуры и расходов сетевой воды на водоподогревателях горячего водоснабжения и температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из систем отопления, параметрам утвержденного температурного графика.

6. В периоды резких повышений температуры наружного воздуха обеспечить оперативное регулирование подачи тепловой энергии, включая ручной режим, с целью исключения «перетопов».

# Государственный инспектор

# по энергетическому и газовому надзору,

# начальник Осиповичской

# районной энергогазинспекции Киселев А.В.